Извещение о проведении запроса предложений

ОАО «Международный аэропорт Владивосток» объявляет о проведении запроса предложений по выбору поставщика для проведения работ по монтажу автономной системы отопления бокса ССТ и автомойки ОАО «Международный Аэропорт Владивосток».

- Заказчик: ОАО «Международный Аэропорт Владивосток».

- Форма процедуры закупки: запрос предложений.

- Почтовый адрес и местонахождение Заказчика: Российская Федерация, 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Портовая, 41.

- Контактные лица: Курбан А.В. , тел. 8 (423) 230-69-10, e-mail: kurbanAV@vvo.aero,   Бочкаева О.В. 8 (423) 230-69-51 e-mail: BochkaevaOV@vvo.aero

- Предмет запроса предложений: монтаж автономной системы отопления в соответствии с техническим заданием   (Приложение №1).

- Объем выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием   (Приложение №1).

- Место оказание работ: Российская Федерация, 692760 Приморский край, г. Артем,   ул. Портовая, 41.

- Срок оказания работ: окончание работ по монтажу системы - 01.10.2012

- Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный расчет

- Сведения о валюте, используемой для формирования стоимости работы, в рамках запроса предложений, и расчетов: платежи осуществляются в валюте Российской Федерации.

- Порядок формирования стоимости работ в рамках запроса предложений: в стоимость работ включены расходы на материалы и все виды работ в соответствии с техническим заданием.

- Начальная (максимальная) цена  договора: 575 809 (пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот девять) рублей.

- Источник финансирования: средства Заказчика

- Обеспечение договора: не установлено.

- Требования к участникам:

а)	соответствие участника требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений;

б)	непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в)	неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

г)	отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При наличии задолженности участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в размещении заказа не принято.

- Документы, предоставляемые участником закупочной процедуры:

а)	заявка на участие в закупочной процедуре с указанием ценового предложения, с согласием исполнить условия, указанные в извещении;

б)         анкета юридического лица по установленной форме (Приложение №2);

в)         копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

г)	выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупочной процедуры;

д)	бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии);

е)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

ж)  сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора.

- Порядок, место, и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: предложения участников представляются в виде пакета документов запечатанных в конверт по адресу: Российская Федерация, 692760 Приморский край,                     г. Артем, ул. Портовая, 41. Конверт принимается с сопроводительным письмом.

Срок  доставки заявок на участие в закупочной процедуре не позднее 17 ч. 30 мин. (время местное) 15.06.2012 года.

Ценовые предложения в рамках проведения процедуры закупки могут направляться участниками на адрес электронной почты Заказчика zakupki@vvo.aero

- Улучшение предложений: возможно повторным направлением предложения.

- Дата подведения итогов: 22.06.2012

- Срок подписания договора: победитель должен подписать, заверить печатью и передать Заказчику договор подряда (Приложение № 3) в срок не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней со дня получения договора. В случае, если победитель запроса предложений, в указанный выше срок, не представил Заказчику подписанный договор, победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора подряда.

- Информационное обеспечение:  документация о проведении запроса предложений размещается на сайте ОАО «МАВ».

ВРИО Генерального директора                                                                             И. Г. Лукишин

Приложение № 1

Техническое задание

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измере-ния | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | 100 м трубопровода |  | 2,793 | 84864,53 | 237027 |
| 2 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.час | 145 | 404,98 | 124,55 | 50440,88 |
| 3 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,28 | 322,53 144,76 | 90,07 40,44 |
| 4 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,2 | 429,64 144,76 | 83,99 28,29 |
| 5 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 14,27 | 39,86 | 456,22 169,20 | 18183,16 6743,64 |
| 6 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 1,31 | 480,81 | 631,16 |
| 7 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 0,0005 | 0,001508 | 120423 | 181,63 |
| 8 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 0,064 | 0,1788 | 1515 | 270,81 |
| 9 | Известь строительная негашеная хлорная, марки А | кг | 0,0318 | 0,08882 | 21,3 | 1,9 |
| 10 | Вода | м3 | 9,54 | 26,65 | 16,95 | 451,63 |
| 11 | Труба 90х12.3 PN20 Fiber-G | м | 97,4 | 272 | 612,75 | 166691,41 |
| 12 | Тройник переходной PPR 90-40-90 | шт |  | 2 | 162,19 | 324 |
| 13 | Тройник переходной PPR 90-32-90 | шт |  | 6 | 134,97 | 810 |
| 14 | Угольник PPR 90х90 град | шт |  | 22 | 187,64 | 4128 |
| 15 | Муфта PPR 90 | шт |  | 60 | 99,19 | 5951 |
| 16 | Бурт под фланец-сталь 90 с прокладкой | шт |  | 2 | 128,81 | 258 |
| 17 | Фланец Сталь-Fiber-PPR 90 (8 отверстий) | шт |  | 2 | 379,66 | 759 |
| 18 | Установка кранов шаровых разборных муфта-муфта PPR/PPR 32 | 1 шт. |  | 6 | 659,44 | 3957 |
| 19 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 1,07 | 6,42 | 118,91 | 763,38 |
| 20 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т |  | 0,00018 | 47339 | 8,52 |
| 21 | Очес льняной | кг | 0,0122 | 0,0732 | 34,2 | 2,52 |
| 22 | Олифа натуральная | кг | 0,0122 | 0,0732 | 75,4 | 5,52 |
| 23 | Кран шар разб. муфта-муфта PPR/PPR 32 | шт. | 1 | 6 | 529,45 | 3176,7 |
| 24 | Муфта комб. НР 32х3/4" | шт |  | 6 | 64,34 | 386 |
| 25 | Установка кранов шаровых разборных муфта-муфта PPR/PPR 40 | 1 шт. |  | 2 | 1291,5 | 2583 |
| 26 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 1,38 | 2,76 | 118,91 | 328,2 |
| 27 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т |  | 0,00008 | 47339 | 3,78 |
| 28 | Очес льняной | кг | 0,0184 | 0,0368 | 34,2 | 1,26 |
| 29 | Олифа натуральная | кг | 0,0184 | 0,0368 | 75,4 | 2,78 |
| 30 | Кран шар разб. муфта-муфта PPR/PPR 40 | шт. | 1 | 2 | 1123,49 | 2246,98 |
| 31 | Муфта комб. разьёмная НР 40х1.1/4" | шт |  | 2 | 387,03 | 774 |
| 32 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм | 1 шт. |  | 2 | 1548,69 | 3097 |
| 33 | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6,98 | 13,96 | 125,96 | 1758,4 |
| 34 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,31 | 2,62 | 460,58 144,76 | 1206,72 379,28 |
| 35 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 480,81 | 28,84 |
| 36 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,12 | 0,24 | 46,9 | 11,26 |
| 37 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,2 | 2,4 | 38,4 | 92,16 |
| 38 | Кран шаровый КШ.Ц.Ф080/070.025.02 Ду80 Ру25 | шт |  | 2 | 2457,63 | 4915 |
| 39 | Фланец Ду80, Ру10 | шт |  | 2 | 262,71 | 525 |
| 40 | Изоляция трубопроводов диаметром 90 мм | 10 м трубопровода |  | 24,73 | 2618,63 | 64759 |
| 41 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,2) | чел.час | 3,52 | 87,05 | 129,72 | 11291,97 |
| 42 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 6,18 | 480,81 | 2972,55 |
| 43 | Лента сера армированная 48 мм | м | 2,022 | 50 | 8 | 400,13 |
| 44 | Хомут-стяжка нейлон 8*400 мм | шт. | 44,49 | 1100 | 3 | 3300,71 |
| 45 | Теплоизоляция 89 | м | 11 | 272 | 169,49 | 46106,36 |
| 46 | Клей для теплоизоляции | л | 0,0647 | 1,6 | 429,31 | 687 |
| 47 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0,77 | 29412,69 | 22648 |
| 48 | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.час | 107,18 | 82,53 | 124,55 | 10278,94 |
| 49 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,67 | 1,29 | 5,17 | 6,65 |
| 50 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 0,54 | 480,81 | 259,16 |
| 51 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0,003 | 0,002341 | 50942 | 119,24 |
| 52 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,0003 | 0,0002618 | 110129 | 28,83 |
| 53 | Стеклоткань | м2 | 116 | 89,32 | 31,9 | 2849,31 |
| 54 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 4,42 | 3,403 | 117 | 398,2 |
| 55 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм | кг | 33,47 | 25,77 | 155 | 3994,64 |
| 56 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | 37,6 | 28,95 | 162 | 4690,22 |
| 57 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм | кг | 0,188 | 0,1448 | 156 | 22,58 |
| Итого: | 488085 |
| В том числе: |  |
| Материалы | 254577 |
| Машины и механизмы | 23463 |
| ФОТ | 82052 |
| Накладные расходы | 83405 |
| Сметная прибыль | 51668 |
| НДС 18% | 87855 |
| ВСЕГО: | 575809 |

Приложение № 2

На бланке организации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Фирменное наименование (полное и сокращенное) организации – участника размещения заказа: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) /Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Сведения об организационно-правовой форме (для юридических лиц) / паспортные данные (для физических лиц) |  |
| 3. Место нахождения (юридический адрес)/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Номер контактного телефона, факса, адрес электронной почты |  |
| 6. Банковские реквизиты |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель –

указать должность) 				_________________ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3

Договор  подряда № ____________

г. Артём		    	 		                                           «_____» _______________2012

ОАО «Международный аэропорт Владивосток», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора, Четверикова Максима Геннадьевича, действующей на основании Устава, с  одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.  Предмет договора

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора и сдать её результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

  - Подрядчик обязуется выполнить собственными и/или привлеченными силами следующую работу (далее по тексту Работа): монтаж автономной системы отопления бокса ССТ и автомойки ОАО «Международный Аэропорт Владивосток», расположенном по адресу г. Артем, ул. Портовая, 41,  в соответствии с условиями Договора и локальным сметным расчетом (Приложение 1), утверждённым Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Подрядчик выполняет работу из своих материалов, на своём оборудовании и своими инструментами.

2.  Стоимость работ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________________ (__________________________), с учетом НДС, согласно локального сметного расчета (Приложение 1).

2.2. При изменении объемов работ стоимость может быть изменена по взаимному согласию сторон.

3.  Расчеты и платежи

3.1. В течение 3-х (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора Заказчик уплачивает аванс в размере 30% руб. в том числе НДС, на основании предоставленного Подрядчиком счета.

3.2. Окончательный расчёт производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Акта приёма-сдачи выполненных работ и предоставления Подрядчиком счёта-фактуры, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Сроки начала работ _______________ .

4.2. Сроки окончания работ _____________ .

4.3. Работа считается выполненной после подписания акта приёма-сдачи выполненных работ Сторонами или их уполномоченными представителями.

5. Обязательства сторон

5.1.   Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

5.1.2. Выполнить работу в срок указанный  в разделе 4 настоящего договора.

5.1.3. Соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и о безопасности производимых работ, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности при проведении работ.

5.1.4. При выполнении работ использовать материалы надлежащего качества отвечающие установленным требованиям ТУ, СНиПам и ГОСТам.

5.1.5. Принимать все меры для организации работ методами, предотвращающими нанесение ущерба действующим сооружениям, а также работникам Заказчика.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. В срок не позднее 3 (трёх) дней оформить на автотранспорт и сотрудников Подрядчика временные пропуска на территорию объекта.

5.2.2. Оплатить работу по цене и в порядке установленном разделами 2, 3 настоящего договора.

5.2.3. Принять выполненную Подрядчиком работу в порядке, установленном разделом 8  настоящего договора.

6.  Качество работ и технический надзор

6.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать условиям настоящего договора, и нормам ТУ, СНиПам и ГОСТам .

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. В случае если Заказчиком будут выявлено, что Подрядчик  в процессе выполнения работы допустил отступление от условий договора, ухудшающих качество работы, то Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости ремонтных работ в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки выполненных работ для обеспечения их надлежащего качества.

7.  Привлечение третьих лиц для выполнения работ

7.1. Подрядчик может привлечь к выполнению отдельных работ по настоящему Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действие  привлеченных  организаций.

8 .Порядок приёма и сдачи выполненных работ

8.1. После завершения работ, не позднее 2 (двух) рабочих дней Подрядчик предоставляет Заказчику акт приема-сдачи выполненных работ и счет-фактуру.

8.2. Заказчик в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента получения акта приема-сдачи выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или оформленные в письменном виде замечания.

8.3. При наличии замечаний со стороны Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, которые Подрядчик устраняет своими силами и за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки.

9. Ответственность сторон

9.1. Подрядчик несет ответственность за:

9.1.1. Допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах;

9.1.2. Недостатки выполненной работы;

9.1.3. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации разработанных самим Заказчиком;

9.1.4. Качество используемых в работе материалов;

9.1.5. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных Подрядчиком  третьих лиц;

9.1.6. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;

9.2. В случае аварий и несчастных случаев в зоне работ, произошедших по вине работников Подрядчика, Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика, и принять исчерпывающие меры по устранению последствий за свой счет. Вся ответственность за произошедшие несчастные случаи ложится на Подрядчика.

9.3. В случае задержки срока выполнения работ по вине Подрядчика, сроков устранения недостатков выполнения работ и сроков выполнения гарантийных обязательств Подрядчик оплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,01 % от стоимости Договора, но не более 10%. Уплата пени производится в десятидневный срок по письменному требованию и счету Заказчика и не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

10.  Гарантии на результат работ

10.1. Гарантийный срок качества выполненных в рамках настоящего Договора работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приёма-сдачи выполненных работ.

10.2. Наличие некачественно выполненных работ, в том  числе выполненных с использованием некачественного материала, обнаруженных в процессе эксплуатации объекта в пределах гарантийного срока, оформляется соответствующим актом Заказчика и Подрядчика. Для участия в составлении акта и согласовании порядка устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок акт составляется  Заказчиком  в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для устранения им дефектов.

10.3. Подрядчик устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации объекта недостатки своими силами  и за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки.

10.4. Если Подрядчик не выполняет гарантийные обязательства, то Заказчик имеет право привлечь для выполнения ремонтных работ сторонние организации. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные им расходы по оплате услуг привлеченной сторонней организации в течение 5 календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.5. Течение Гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться в следствии недостатков, за которые отвечает подрядчик

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия при исполнении настоящего Договора Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а также в претензионном порядке.

11.2. В случае не урегулирования спора по настоящему Договору спор в установленном порядке передается на рассмотрение в Арбитражный суд Приморского края.

12. Прочие условия

12.1. Все претензии и жалобы работников Подрядчика и иных лиц, вызванные производством работ, Подрядчик обязан решать самостоятельно без привлечения Заказчика.

12.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется по условиям и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Во всех случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Все изменения условий настоящего Договора производятся по взаимному согласию Сторон, и оформляются в виде приложений к настоящему Договору, являющихся с момента их подписания его неотъемлемой частью.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.

14.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения/прекращения.

14.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.

14.4. Под ущербом Стороны понимают финансовые убытки возникшие в результате вынесения государственными, правоохранительными и судебными органами соответствующих ненормативных правовых актов и не заключения стороной настоящего договора сделок с потенциальными партнерами.

14.5. Стороны договорились, что любая из них вправе обратиться в судебные органы с иском к другой Стороне о взыскании суммы возмещения понесенных убытков:

- в случае предоставления Стороной третьим лицам (в том числе и государственным органам) информации, способствующей возникновению у другой стороны судебных, административных, финансовых и иных рисков (убытков);

- в иных случаях недобросовестного исполнения Стороной своих обязанностей и совершения виновных действий (бездействия).

15. Юридические адреса, банковские реквизиты

и подписи сторон

| Заказчик ОАО «Международный аэропорт Владивосток» 692760, Россия, Приморский край, г.Артем, ул. Портовая, 41. ИНН 2502035642, КПП 250201001 р/с 40702810850260070133 в Приморском ОСБ 8635 доп. офис 07 г.Владивосток к/с 30101810800000000601 БИК 040507601 Генеральный директор ОАО»Международный аэропорт Владивосток» _______________________М.Г. Четвериков | Подрядчик Директор _________________________ |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

ОАО «Международный аэропорт Владивосток»

_________________________

приморский край, г. артем,

ул. портовая, 41